##### КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок № 76 на поставку компьютерного оборудования, оргтехники и видеорегистраторов для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ульяновск»

**Заказчик:** Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Ульяновск»; **сокращенное** официальное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ульяновск».

Юридический адрес: 432012, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3.

E-mail: [nvsb5@mail.ru](mailto:nvsb5@mail.ru), тел: (8422) 36-43-04

Контактное лицо: главный врач Агафонова И. Н., тел:(8422) 36-43-04;

Главная медсестра: Пожиток Наталия Борисовна (8422) 36-42-77;

Инспектор по производственным вопросам: Николаева Наталья Юрьевна (8422) 36-42-90

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме или по электронной почте

Предмет запроса котировок: на право заключения договора поставки компьютерного оборудования, оргтехники и видеорегистраторов.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **товара** | **Характеристики товара** | **Количество**  **товара, шт.** |
| 1 | Принтер струйный Canon PIXMA G1411 или эквивалент\* | ***Технология печати:*** *струйная*  ***Цветность печати:*** *цветная*  ***Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ):*** *есть*  ***Максимальный формат:*** *A4*  ***Максимальное разрешение чёрно-белой печати:*** *не менее 4800x1200 dpi*  ***Скорость чёрно-белой печати (стр/мин):*** *не менее 8.8 стр/мин (A4)*  ***Максимальное разрешение для цветной печати:*** *не менее 4800x1200 dpi*  ***Скорость цветной печати (стр/мин):*** *не менее 5 стр/мин (A4)*  ***Печать фотографий:*** *есть*  ***Время печати 10x15 см (цветн.):*** *не более 60 сек*  ***Поддерживаемая плотность носителей:*** *64 - 275 г/м2*  ***Ёмкость подачи:*** *не менее 100 листов*  ***Печать на:*** *глянцевой фотобумаге, обычная бумага, фотобумаге, матовой бумаге, конвертах*  ***Ресурс чёрно-белого картриджа:*** *не менее 12000 страниц*  ***Ресурс цветного картриджа:*** *не менее 7000 страниц*  ***Комплектация:*** *документация, сетевой кабель, кабель питания* | **1** |
| 2 | Многофункциональное устройство (МФУ)  KYOCERA FS-1130MFP или эквивалент\* | ***Функции устройства:*** *копир, сканер, принтер*  ***Принтер***  *Технология печати: лазерная*  *Цветность печати: черно-белая*  *Максимальный формат: A4*  *Автоматическая двусторонняя печать: есть*  *Максимальное разрешение чёрно-белой печати: не менее 1200x1200 dpi*  *Скорость чёрно-белой печати (стр/мин): не менее 30 стр/мин (А4)*  *Время выхода первого чёрно-белого отпечатка (сек.): не более 6 сек.*  *Количество страниц в месяц: не менее 20000*  ***Сканер***  *Оптическое разрешение сканера: не менее 600x600 dpi*  *Скорость сканирования: не менее 35 стр/мин*  *Максимальный формат бумаги (сканер): A4 (356х216)*  *Устройство автоподачи: есть*  *Тип устройства автоподачи: двухстороннее*  *Ёмкость устройства автоподачи: не менее 50 листов*  ***Копир***  *Максимальное разрешение копира: не менее 600x600 dpi*  *Скорость копирования (стр/мин): не менее 30 стр/мин*  *Изменение масштаба: 25-400 %*  ***Лотки***  *Ёмкость подачи: не менее 300 листов*  *Ёмкость выходного лотка: не менее 150 листов*  *Ёмкость лотка ручной подачи: не менее 50 листов*  *Расходные материалы*  ***Поддерживаемая плотность носителей:*** *60 - 220 г/м2*  ***Печатает на (материалы):*** *матовой бумаге, карточках, этикетках, конвертах*  ***Интерфейсы:*** *Ethernet (RJ-45), USB 2.0*  ***Комплект поставки:*** *стартовые тонер-картриджи, документация, сетевой кабель, кабель питания*  ***Отображение информации:*** *жк-дисплей* | **1** |
| 3 | Системный блок | ***Центральный процессор:***  *базовая тактовая частота: не менее 3.5 ГГц;*  *количество физических ядер: не менее 4;*  *кэш память L2: не менее 6 Мб;*  *кэш память L3: не менее 8 Мб;*  *техпроцесс: не более 32 нм;*  *активная система охлаждения.*  ***Материнская плата:***  *слоты расширения с интерфейсом PCI-E 16x: не менее 1 штуки;*  *слоты расширения с интерфейсом PCI-E 1x: не менее 1 штук;*  *видеовыходы: VGA;*  *USB разъемы на задней панели: не менее 4 шт.*  ***Оперативная память объемом:*** *не менее 8 Гб;*  ***Накопитель:***  *тип накопителя: SSD;*  *интерфейс: не менее SATA II;*  *емкость: не менее 240 Гбайт;*  ***Корпус:***  *исполнение: «midi-tower»;*  *толщина металла: не менее 0,45 мм;*  *наличие воздуховода на боковой стенке;*  *количество отсеков 2,5”: не менее 2;*  *порты USB на передней панели: не менее 2.*  ***Блок питания:***  *мощность: не менее 350 Вт;*  *наличие функции изменения скорости вращения вентилятора блока питания в зависимости от температуры внутри блока питания;*  *диаметр вентилятора: не менее 120 мм.* | **2** |
| 4 | Видеорегистратор Digma FreeDrive 630 GPS Speedcams или эквивалент\* | ***Максимальное разрешение видеозаписи:*** *не менее 1920x1080 (FullHD)*  ***Частота кадров при максимальном разрешении:*** *не менее 30 кадр./сек*  ***Угол обзора объектива:*** *не менее 150°*  ***Поворот корпуса:*** *есть*  ***Режим фотосъемки:*** *Есть*  ***Диагональ дисплея:*** *не менее 2.45"*  ***Разрешение дисплея: не менее 432x240***  ***Виды обнаруживаемых радаров***  ***"Автодория", "Поток"***  ***Режимы и функции записи:*** *Циклическая запись, Непрерывная запись, Запись времени и даты*  *, Запись скорости, Запись события в отдельный файл, Режим ночной съемки*  ***Хранение данных:***  *Форматы поддерживаемых карт памяти: microSDHC*  *Максимальный размер карты памяти: не менее 64 ГБ*  ***Крепление и датчики:***  *Тип крепления: крепление-присоска*  *Датчик движения: есть*  *G-сенсор: есть*  *GPS-модуль: есть*  *GPS-информатор: есть*  ***Комплектация:*** *крепление-присоска, автомобильное зарядное устройство, USB-кабель* | **4** |
| 5 | Клавиатура | ***Основной цвет:*** *черный, серый или комбинация указанных цветов;*  ***Тип:*** *мембранная;*  ***Количество клавиш:*** *не менее 104;*  ***Цифровой блок:*** *есть;*  ***Тип подключения, интерфейс:*** *проводная, USB;*  ***Конструктивные особенности:*** *полноразмерная.*  ***Цвет русских букв:*** *белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)*  ***Цвет латинских букв:*** *белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)* | **3** |
| 6 | Мышь | ***Основной цвет:*** *черный, серый или комбинация указанных цветов;*  ***Количество кнопок:*** *не менее 3;*  ***Колесо прокрутки:*** *наличие;*  ***Тип сенсора мыши:*** *оптический лазерный или светодиодный;*  ***Разрешение датчика:*** *не менее 800 dpi;*  ***Тип подключения, интерфейс:*** *проводная, USB;*  ***Фактическая длина устройства:*** *не менее 110 мм*  *Симметричная форма (подходит для левшей и правшей).* | **3** |

Максимальная сумма не более **86 558,75** (восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 75 коп., без учета НДС.

Лимит договора составляет **86 558,75 рублей без учета НДС и 103870,50 рублей с НДС 20%.**

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика: [www.ob-ulyanovsk.ru](http://www.ob-ulyanovsk.ru) в разделе - О нас/Закупки.

**Условия исполнения договора:**

1. **Требования качества**:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной документации.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом

1. **Место доставки и установки:** 432012, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3
2. **Тара доставки**: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара
3. **Сроки и условия поставки товаров:** в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
4. **Стоимость товаров должна включать:** Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.
5. **Срок и условия оплаты:** Оплата товарапроизводится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия и поставки товара в течение 15 рабочих дней
6. **Особые условия:** в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в котировочной документации.
7. **Источник финансирования:** доходы, полученные от предпринимательской деятельности.
8. С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).
9. **Место подачи котировочных заявок:** ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ульяновск» – 432012, г. Ульяновск, улица Хрустальная, д.3.

**Срок начала подачи котировочных заявок: с 08.00 21.01.2020г. (время местное)**

**Срок окончания подачи котировочных заявок: до 16.30 27.01.2020г. (время местное)**

**Дата вскрытия конвертов: 14.00 час. 28.01.2020г. (время местное)**

**Дата рассмотрения котировочных заявок: в соответствии с извещением (п.13)**

**Участники:** запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности.

1. **Антидемпинговые меры:** Антидемпинговые меры не предусмотрены.
2. **Обеспечение заявок:** Обеспечение заявок не предусмотрено.
3. **Обеспечение договора:** Обеспечение договора не предусмотрено.
4. **Порядок подачи заявок:**

* Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.
* Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.
* Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.
* В случае направления заявки по электронной почте, заархивированный файл должен иметь расширение .rar (или .zip), имя файла должно соответствовать формату «Наименование участника\_Котировка№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер запроса котировок. Документы, содержащиеся в архиве и имеющие формат \*.pdf, должны быть отсканированы с оригинала или заверенной нотариальной копии и иметь разрешение не менее 100dpi. Допускается сканирование в черно-белом режиме.
* Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.
* По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
* Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.
* Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.
* Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.
* Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
* Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).
* Котировочная заявка должна содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
* Предложение участника о цене, содержащееся в котировочной заявке не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС).
* В случае поставки товаров в котировочной заявке должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой номенклатурной позиции.

1. **Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации:**

* Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.
* Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.
* Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
* Заказчик запроса котировок обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3-х дней со дня предоставления разъяснений.
* В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.
* Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.
* В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.
* Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.
* Заказчик вправе отказаться от запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
* Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

1. **Вскрытие заявок:** По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.
   1. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.
   2. Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.
   3. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

1) наименование участника закупки;

2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок;

3) иная информация (при необходимости).

* 1. Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.
  2. При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.
  3. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

1. **Рассмотрение и оценка заявок**:
   1. Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.
   2. В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.
   3. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
   4. Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте <https://egrul.nalog.ru/>.
   5. Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

* Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации),

* Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в котировочной документации),
* Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации)
  1. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.
  2. Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.
  3. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.
  4. По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.
  5. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.
  6. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.
  7. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.
  8. Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.
  9. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
  10. Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.
  11. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.
  12. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.
  13. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:
* Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.
* Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.
* Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.
* Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
* Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).
  1. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.
  2. При необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Куйбышевскую дирекцию здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

1. **Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок**
   1. Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.
   2. Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в котировочной заявке путем сопоставления.
   3. Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.
   4. При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.
   5. В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.
   6. Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям котировочной документации, условия должны предоставляться по форме приложения №2 к котировочной документации.
   7. При несоответствии котировочной заявки требованиям, указанным в пункте 19.6 котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.
   8. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.
2. **Подведение итогов запроса котировок**
   1. Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» - в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.
   2. В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.
   3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.
   4. Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.
   5. Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.
   6. При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.
   7. При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.
3. **Признание запроса котировок несостоявшимся**
   1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

* на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;
* по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;
* все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;
* победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.
  1. Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

* 1. Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

1. **Проведение переторжки**
   1. Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.
   2. Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.
   3. Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.
   4. В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.
   5. При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.
   6. В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.
   7. Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).
   8. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
   9. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.
   10. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 17-20 котировочной документации.
2. **Котировочная заявка**
   1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в котировочной документации информацию и документы.
   2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.
   3. Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.
   4. Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.
   5. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
   6. В котировочной заявке должны быть представлены:

* опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;
* надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;
* документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;
* документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок;
* годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;
* документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;
* учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;
* выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;
* лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
* информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров;
* копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

1. **Взаимозаменяемость:** Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.
2. **Обязательные требования к участникам запроса котировок цен**
   1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
   2. непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
   3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
   4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
   5. отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
   6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
   7. отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
   8. соответствие требованиям, указанным в котировочной документации
3. **Заключение договора**
   1. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта.
   2. Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.
   3. Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования.
4. **Исполнение, изменение, расторжение договора**
   1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
   2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
   3. Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
   4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.
   5. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

**Форма котировочной заявки:** прилагается к настоящей котировочной документации о проведении запроса котировок.

Приложения:

1. Техническое задание;

2.Форма котировочной заявки;

3. Проект договора.

Председатель котировочной комиссии И.Н. Агафонова

**Приложение №1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **товара** | **Характеристики товара** | **Количество**  **товара, шт.** |
| 1 | Принтер струйный Canon PIXMA G1411 или эквивалент\* | ***Технология печати:*** *струйная*  ***Цветность печати:*** *цветная*  ***Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ):*** *есть*  ***Максимальный формат:*** *A4*  ***Максимальное разрешение чёрно-белой печати:*** *не менее 4800x1200 dpi*  ***Скорость чёрно-белой печати (стр/мин):*** *не менее 8.8 стр/мин (A4)*  ***Максимальное разрешение для цветной печати:*** *не менее 4800x1200 dpi*  ***Скорость цветной печати (стр/мин):*** *не менее 5 стр/мин (A4)*  ***Печать фотографий:*** *есть*  ***Время печати 10x15 см (цветн.):*** *не более 60 сек*  ***Поддерживаемая плотность носителей:*** *64 - 275 г/м2*  ***Ёмкость подачи:*** *не менее 100 листов*  ***Печать на:*** *глянцевой фотобумаге, обычная бумага, фотобумаге, матовой бумаге, конвертах*  ***Ресурс чёрно-белого картриджа:*** *не менее 12000 страниц*  ***Ресурс цветного картриджа:*** *не менее 7000 страниц*  ***Комплектация:*** *документация, сетевой кабель, кабель питания* | **1** |
| 2 | Многофункциональное устройство (МФУ)  KYOCERA FS-1130MFP или эквивалент\* | ***Функции устройства:*** *копир, сканер, принтер*  ***Принтер***  *Технология печати: лазерная*  *Цветность печати: черно-белая*  *Максимальный формат: A4*  *Автоматическая двусторонняя печать: есть*  *Максимальное разрешение чёрно-белой печати: не менее 1200x1200 dpi*  *Скорость чёрно-белой печати (стр/мин): не менее 30 стр/мин (А4)*  *Время выхода первого чёрно-белого отпечатка (сек.): не более 6 сек.*  *Количество страниц в месяц: не менее 20000*  ***Сканер***  *Оптическое разрешение сканера: не менее 600x600 dpi*  *Скорость сканирования: не менее 35 стр/мин*  *Максимальный формат бумаги (сканер): A4 (356х216)*  *Устройство автоподачи: есть*  *Тип устройства автоподачи: двухстороннее*  *Ёмкость устройства автоподачи: не менее 50 листов*  ***Копир***  *Максимальное разрешение копира: не менее 600x600 dpi*  *Скорость копирования (стр/мин): не менее 30 стр/мин*  *Изменение масштаба: 25-400 %*  ***Лотки***  *Ёмкость подачи: не менее 300 листов*  *Ёмкость выходного лотка: не менее 150 листов*  *Ёмкость лотка ручной подачи: не менее 50 листов*  *Расходные материалы*  ***Поддерживаемая плотность носителей:*** *60 - 220 г/м2*  ***Печатает на (материалы):*** *матовой бумаге, карточках, этикетках, конвертах*  ***Интерфейсы:*** *Ethernet (RJ-45), USB 2.0*  ***Комплект поставки:*** *стартовые тонер-картриджи, документация, сетевой кабель, кабель питания*  ***Отображение информации:*** *жк-дисплей* | **1** |
| 3 | Системный блок | ***Центральный процессор:***  *базовая тактовая частота: не менее 3.5 ГГц;*  *количество физических ядер: не менее 4;*  *кэш память L2: не менее 6 Мб;*  *кэш память L3: не менее 8 Мб;*  *техпроцесс: не более 32 нм;*  *активная система охлаждения.*  ***Материнская плата:***  *слоты расширения с интерфейсом PCI-E 16x: не менее 1 штуки;*  *слоты расширения с интерфейсом PCI-E 1x: не менее 1 штук;*  *видеовыходы: VGA;*  *USB разъемы на задней панели: не менее 4 шт.*  ***Оперативная память объемом:*** *не менее 8 Гб;*  ***Накопитель:***  *тип накопителя: SSD;*  *интерфейс: не менее SATA II;*  *емкость: не менее 240 Гбайт;*  ***Корпус:***  *исполнение: «midi-tower»;*  *толщина металла: не менее 0,45 мм;*  *наличие воздуховода на боковой стенке;*  *количество отсеков 2,5”: не менее 2;*  *порты USB на передней панели: не менее 2.*  ***Блок питания:***  *мощность: не менее 350 Вт;*  *наличие функции изменения скорости вращения вентилятора блока питания в зависимости от температуры внутри блока питания;*  *диаметр вентилятора: не менее 120 мм.* | **2** |
| 4 | Видеорегистратор Digma FreeDrive 630 GPS Speedcams или эквивалент\* | ***Максимальное разрешение видеозаписи:*** *не менее 1920x1080 (FullHD)*  ***Частота кадров при максимальном разрешении:*** *не менее 30 кадр./сек*  ***Угол обзора объектива:*** *не менее 150°*  ***Поворот корпуса:*** *есть*  ***Режим фотосъемки:*** *Есть*  ***Диагональ дисплея:*** *не менее 2.45"*  ***Разрешение дисплея: не менее 432x240***  ***Виды обнаруживаемых радаров***  ***"Автодория", "Поток"***  ***Режимы и функции записи:*** *Циклическая запись, Непрерывная запись, Запись времени и даты*  *, Запись скорости, Запись события в отдельный файл, Режим ночной съемки*  ***Хранение данных:***  *Форматы поддерживаемых карт памяти: microSDHC*  *Максимальный размер карты памяти: не менее 64 ГБ*  ***Крепление и датчики:***  *Тип крепления: крепление-присоска*  *Датчик движения: есть*  *G-сенсор: есть*  *GPS-модуль: есть*  *GPS-информатор: есть*  ***Комплектация:*** *крепление-присоска, автомобильное зарядное устройство, USB-кабель* | **4** |
| 5 | Клавиатура | ***Основной цвет:*** *черный, серый или комбинация указанных цветов;*  ***Тип:*** *мембранная;*  ***Количество клавиш:*** *не менее 104;*  ***Цифровой блок:*** *есть;*  ***Тип подключения, интерфейс:*** *проводная, USB;*  ***Конструктивные особенности:*** *полноразмерная.*  ***Цвет русских букв:*** *белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)*  ***Цвет латинских букв:*** *белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)* | **3** |
| 6 | Мышь | ***Основной цвет:*** *черный, серый или комбинация указанных цветов;*  ***Количество кнопок:*** *не менее 3;*  ***Колесо прокрутки:*** *наличие;*  ***Тип сенсора мыши:*** *оптический лазерный или светодиодный;*  ***Разрешение датчика:*** *не менее 800 dpi;*  ***Тип подключения, интерфейс:*** *проводная, USB;*  ***Фактическая длина устройства:*** *не менее 110 мм*  *Симметричная форма (подходит для левшей и правшей).* | **3** |